建築行為における浸水対策の措置チェックシート

（伊豆市水害に備えた土地利用条例　建築行為の届出）

提出日　　　　　年　　月　　日

| 事業者 ※行為を行う者 | 住 所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏 名 |  |
|  |  | 伊豆市 |
| 建築行為 |  | 住居 社会福祉施設 学校 医療施設 |

| 添付書類 | 注 意 事 項 |
| --- | --- |
| □ 届出書 | □ 届出日…建築行為の着手予定日から30日以上前 □ 建築行為の概要…建築確認申請手続における確認申請書と同じ内容を記載す る。 |
| □ 付近見 取り図 | □ 行為の場所、縮尺（2,500分の１以上）、方位を明示 |
| □ 配置図 | □ 縮尺（100分の１以上）、方位、建物位置を明示 |
| □ 平面図 | □ 縮尺（100分の１以上）、方位 |
| □ 立面図 | □ 縮尺（100分の１以上）、２方向以上記載 |
| □ 断面図 | □ 浸水想定水位（計画規模）の最大値の図示及び旗揚げ □ 居室、屋上その他の避難上有効な空間の図示及び旗揚げ ※浸水想定水位（計画規模）の最大値よりも、高位にあることを明示 □ 上記空間が次の避難経路のいずれかを有することの図示及び旗揚げ ・避難経路１ 階段→居室→バルコニー ・避難経路２ 屋上部に通じる固定されているはしご ・避難経路３ 室内からの開閉式の天窓 |
| □ その他 | □ 浸水による建築物の浮き上がり、流失等の対策が講じられ、主要構造部が安全 性を有する構造であること。 ・浸水想定水位以下の主要構造部が、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 ・木造の建築物においては、浮力がかかる柱脚部と土台又は基礎が接合金物等により緊結力の強化が行われていること。 ・木造の建築物においては、その他有効な浮き上がり対策や緊結力の強化が行われていること。 |

注１）提出部数　…１部　　※ 副本が必要な場合、正・副 各１部提出

注２）太枠の中は記入しないでください。チェックボックスは、市が審査時に記入。